SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację inwestycji p.n.:

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO)

Zatwierdzam

Kostrzyn nad Odrą, dnia 23.05.2016 r.

Rozdział A

POSTANOWIENIA OGÓLNE

A.1.	Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania

ofert.

A.2.	Zamawiającym jest Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

A.3.	Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

A.4.	Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o wartości do 20% ceny oferty

A.5.	Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozdział B

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

B.1. Rodzaj zamówienia:

Robota budowlana

B.2. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW

INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO)

B.2.1.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót ( ST), będących integralną częścią SIWZ. Należy przyjąć, że elementy nie opisane w ST są ujęte w Projektach Budowlanych (PB). W zakresie określenia parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia zapisy w ST są równorzędne do projektu budowlanego (PB). Wskazanie w dokumentacji projektowej – PB i ST- nazwy handlowej lub marki oraz nazwy firm, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się do zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określać będą klasę produktu ( materiałów, maszyn, urządzeń itp.) a nie jego producenta.

B.2.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Biuro Projektów VORTEX i jest dostępna dla oferentów. Poniżej zestawiono wykaz dokumentacji DP stanowiącej podstawę do realizacji zamówienia. Na oferencie będzie spoczywał obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z m.in.: proponowanych rozwiązań techniczno – technologicznych i proponowanych rozwiązań równoważnych w odniesieniu do urządzeń i maszyn wskazanych w dokumentacji projektowej. Dokumentacja, o której mowa ma być kompletna z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami o ile będą wymagane.

| 1. | Dokumentacja przetargowa -BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO) | mgr inż. Wojciech Pestka |
| --- | --- | --- |
| 2. | Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru | mgr inż. Wojciech Pestka |
| 3. | Kosztorys nakładczy | mgr inż. Wojciech Pestka |

Dokumentacja, o której jest mowa powyżej, stanowi integralną część niniejszej SIWZ.

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

C.1. WYMOGI FORMALNE

C.1.1.   Złożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego i podpisanego FORMULARZA OFERTOWEGO wraz z załącznikami w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ (wzór w rozdziale F niniejszej SIWZ).

C.1.2.  Przed przystąpieniem do przygotowania oferty, Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej planowanej inwestycji.

C.1.3.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (indywidualnie lub jako konsorcjum).

C.1.4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

C.1.5.     Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

C.2. WARUNKI PODMIOTOWE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki poniżej:

1)   Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

- 2)   Wykonawca musi dysponować potencjałem ekonomicznym.

3)   Wykonawca musi dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem.

- W ciągu ostatnich trzech lat (2013-16) Wykonawcy byli wykonawcą prac o podobnym    charakterze i złożoności

5)  Wykonawca musi dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy poprzez podwykonawców.

### C. 3. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

- Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- C.3.1. Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (wzór w rozdziale F niniejszej SIWZ), zawierający następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 -  Oświadczenia Wykonawcy

2) Załącznik nr 2 –  Tabela elementów robót

- 7) Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

- 8) Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy

- C.4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- C.4.1.  Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w „FORMULARZU OFERTOWYM” i załącznikach (rozdz. F SIWZ), które należy traktować jako wzór. W tych miejscach, w których dokumenty pozostawiają Wykonawcy swobodę wyboru wariantu  powinien on wybrać rozwiązanie najwygodniejsze dla siebie, a pozostałe odrzucić.

- C.4.2.  Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego.

- C.4.3.    Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kserokopii.  Jeżeli Wykonawca zamierza dołączyć kserokopie, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w dokumencie rejestrowym. Kserokopie dokumentów potwierdzone w sposób inny niż wyżej opisany, zostaną uznane za nieważne i będzie to przyczyną odrzucenia oferty. Należy na kserokopii zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.

- C.4.4.    FORMULARZ OFERTOWY wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) winien być zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Załączniki oferty winny być ułożone zgodnie z ich numeracją podaną w Formularzu.

- C.4.5.    Dostarczenie na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- C.4.6.   Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to tylko za potwierdzeniem obioru. Za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego. W interesie Wykonawcy pozostaje uzyskanie potwierdzenia złożenia oferty.

- C.4.7.   Nie przewiduje  się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- C.4.8.  Oferta musi mieć formę pisemną, być czytelnie wypełniona w sposób trwały oraz powinna być  sporządzona w języku polskim. Wszelkie poprawki i skreślenia muszą być parafowane po rygorem odrzucenia oferty.

- C.4.9.   Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby (osób) które sporządziły ofertę;

- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym w SIWZ wykazem;

C.4.10.  Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach; jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

C.4.12.    Należy ponumerować każdą kartkę w kolejności w prawym górnym rogu.

C.4.13.   Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy";

C.4.14. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanym opakowaniu. Opakowanie powinno być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jego wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

C.4.15.  Opakowanie powinno być oznaczone następująco:

##### „Oferta na przetarg

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW

INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA

##### W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO)

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- „UWAGA: nie otwierać przed 23.06.2016 godz. 11 00 ”

- Nazwa i adres Wykonawcy – na odwrocie opakowania (w rozumieniu druga strona – zewnętrzna opakowania).

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedwczesne otwarcie.

- C.4.16. Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert dokonanie zmian lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku Wykonawca składa pisemne oświadczenie o modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda zmiana lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta musi być opatrzona dodatkowym napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.

- C.5.   TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

- C.5.1. Wymagany termin realizacji zamówienia:   - oczekiwany krótki termin wykonania. Termin jest kryterium oceny oferty (20%).

C.7.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

C.7.1. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca, który wygrał przetarg  wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

C.7.2. Umowa z wykonawcą (wzór stanowi element SIWZ w rozdz.E) zawiera warunki szczegółowe zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

C.8.   KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

Oferty spełniające wymagania będą ocenione na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w "Formularzu Ofertowym" zgodnie z kryteriami przedstawionymi w niniejszej SIWZ.

Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne oraz warunki kwalifikacyjne będą oceniane według  kryterium:

a) oferowana cena                                                         -      80%

b) termin zakończenia robót                                         -      20%

C.9.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

C.9.1.  Miejsce składania ofert:

Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Orła Białego 22 , 66-470  Kostrzyn nad Odrą  - pokój nr 12.

C.9.2.  Termin składania ofert upływa dnia  23.06.2016r o godz. 10 00.

C.9.3.  Spóźnione oferty zostaną zwrócone bez otwierania.

C.10.   OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia na stronie internetowej www.kssse.pl .

C.11.   TERMIN DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez: 30 dni, licząc od dnia składania ofert .

C.12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalne Strefy Ekonomicznej S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470  Kostrzyn nad Odrą  w dniu 23.06.2016 o godz. 11 00

C.13.      INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT

- C.13.1.  Otwarcie ofert nastąpi w kolejności:

- oferty z napisem „ „MODYFIKACJA - ZMIANA OFERTY”,

- pozostałe oferty zgodnie z kolejnością ich złożenia.

C.13.2.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić  lub błędy w obliczeniu ceny;

C.14.   informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Marek Wojtczak, Krzysztof Giniewski

tel. (0-95) 721 98 00

fax (0-95)  752 41 67

e-mail: wojtczak@kssse.pl, giniewski@kssse.pl

C.15.  POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

O rezultacie postępowania przetargowego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni, z podaniem Wykonawcy, który wygrał przetarg. Wybrany Wykonawca zostanie dodatkowo powiadomiony przez  Zamawiającego listem na adres podany   w dokumentach przetargowych niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu z podaniem miejsca i terminu podpisania umowy

C.16. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY

C.16.1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

C.16.2.  Wymagane jest wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wielkości i według zasad opisanych w SIWZ.

C.16.3.   Wzór umowy jest zamieszczony w rozdz. E  SIWZ.

C.16.4.   W celu zawarcia umowy wykonawca, który wygrał przetarg powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Podpisanie  umowy  z  Wykonawcą  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego.

Rozdział D

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

D.1       Cenę ofertową  należy podawać w "FORMULARZU OFERTOWYM".

D.2.   Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Cena ofertowa zostanie wprowadzona  do  umowy  jako obowiązujące  strony  wynagrodzenie  za realizację usługi (z podatkiem VAT). VAT  wyliczony   będzie  do  faktur  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

D.3.      Cenę  ofertową należy podać w PLN  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

D.4.   Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej na podstawie dostarczonej Wykonawcom dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz projektu budowlanego. Projekt budowlany jest do wglądu w siedzibie inwestora. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacji Przetargowej zgodnie z ST i dokumentacją projektową

D.4.1.   Wyliczenie ceny ofertowej - ryczałtowej.

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ (ST,PB itd.) i Umowie, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości Robót objętych Umową.

Jeżeli w Kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie.

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w Umowie; oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie. A te koszty, które odnoszą się do konkretnej sekcji Umowy będą rozdysponowane tylko w obrębie pozycji, w danej sekcji.

D.4.2.    Kosztorys ofertowy – stanowi załącznik nr 4 do oferty.

D.5.     Zamawiający nie zapłaci za prace, na które nie zostanie podana żadna cena przez wykonawcę, kiedy zostaną takie wykonane, i będzie się uważało, iż są one ujęte w  innych stawkach i  cenach kosztorysów ofertowych.

D.6. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz  dokumentacji projektowej. Powinna także obejmować wszystkie inne czynności  nie ujęte w dokumentacji projektowej, a opisane w ST a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np.

- koszty wszystkich robót przygotowawczych,

- koszty utrzymania placu budowy,

- koszty zorganizowania placu budowy (w tym doprowadzenia mediów)

- wszelkie  opłaty,  narzuty,  podatki,  cła  itp.  ,

- -          zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej,

- -         zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- przeprowadzenia pełnego rozruchu technicznego i technologicznego,

- -    wykonania dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i ich zatwierdzeniu

- -      	doprowadzenia pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu  itd

D.7. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu istniejących obiektów, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

D.8. Oferty składane przez Wykonawców mają być zgodne z wymogami dokumentów przetargowych, w tym z podstawowym projektem budowlanym i ST. Użyte tamże znaki towarowe należy traktować jako określenie parametrów i standardów dla materiałów i urządzeń. Oferta nie spełniająca parametrów technicznych jakości i standardów ST i projektu budowlanego  będzie odrzucona.

Rozdział E

WZÓR UMOWY NA REALIZACJĘ

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW

INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO)

- UMOWA NR......... /..............

zawarta dnia ............................. r. w Kostrzynie nad Odra , między Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefa Ekonomiczną S.A. w Kostrzynie nad Odrą

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn n/O,

Nr NIP 598-13-16-916, Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Numer rejestru 0000066104,

Kapitał akcyjny (zakładowy) 27.184.300 PLN

Zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Krzysztof Kielec – Prezes Zarządu

- Stanisław Iwan – Wiceprezes Zarządu

- a

- - firmą ......................................................................................................

- mającą siedzibę .......................................................................................

- działającą na podstawie wpisu do Rejestru ................................ ( spółka z o.o. musi spełniać wymogi art.230 K.S.H.)

- - zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

- reprezentowaną przez:

- .............................................................

- .............................................................

##### W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

##### została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

##### Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania p.n.

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW

INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO)

##### § 2

- 1.  Przedmiot Umowy określony w § 1 obejmuje zakres rzeczowy prac zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ST i dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

- 2.    Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami

- i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

- § 3

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pozwolenie na budowę do dnia     ………….

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy do dnia    …………...

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy projekt budowlany w 1 egz. do dnia  …………

- § 4

1.  Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy  w dniu  ……………r

2.  Termin zakończenia robót  -  ……………………………………

3.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zakończenia robót z ust.2 lub ograniczenia

zakresu rzeczowego niniejszej umowy w formie aneksu w razie braku środków finansowych na realizację niniejszej umowy.

Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

§ 5

1.  Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..........................................................   adres: ......................telefon: ...........................,

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:....................................................., adres:  ......................................................................................... , telefon: ................... ,

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

§ 6

- Wartość robót strony ustalają wraz z podatkiem VAT w wysokości: ............. zł (słownie: .................) Kwota netto wynosi.............. zł (słownie: ....................), podatek VAT ......% wynosi...............................zł

- Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi ST, dokumentacja techniczna, SIWZ, oferta Wykonawcy i ilości robót wynikające z tych dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z przedmiaru -  ryzyko obmiarowe ponosi Wykonawca.

- Kwota określona w ust.1- cena ryczałtowa, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, ST jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej i ST, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, roboty demontażowe itp. Krótkie opisy pozycji podane w przedmiarach podane są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie mogą modyfikować  bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w specyfikacji Technicznej ( ST ) i projekcie budowlanym ( PB ) .Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do warunków umowy, specyfikacji technicznych, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też , że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa oraz wskazówek inspektora nadzoru.

- Rozliczenia za roboty objęte umową, których cenę określoną w ust.1, będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych zamkniętych technologicznie elementów robót wyspecyfikowanych w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią Umowy (po każdorazowym przedstawieniu świadectwa wykonania włącznie z próbami jeżeli były przewidziane).

- Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

- Cena robót może ulec zmianie w wypadku wystąpienia robót zaniechanych o taką wartość na jaką zostały wycenione w ofercie.

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej, ST i w SIWZ, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów ryczałtowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Realizacja robót dodatkowych wymaga spisania umowy.

- Zamówienie dodatkowe będą rozliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz. U. Z 2001r nr 80, poz. 867 ) przy zastosowaniu stawek i wskaźników z kosztorysu ofertowego:

-  stawka robocizny  …..

- wskaźnika kosztów ogólnych  …..

- zysk …….

- cen materiałów i sprzętu publikowanych jako średnie w wydawnictwie SECOCENBUD z miesiąca wykonania robót.

- koszt zakupu  …..

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy,

- Realizacja robót nie objętych niniejszą umową przed zatwierdzeniem Zamawiającego odbywać się będzie na ryzyko Wykonawcy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 7

      - Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie  w okresach miesięcznych , na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu stanu wykonania  robót.

      - Faktury regulowane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu stanu wykonania  robót  w tym okresie.

      - Z każdej faktury  z ust.2 Zamawiający zatrzyma kwotę 5% jej wartości brutto.

Kwoty zatrzymane zwrócone zostaną Wykonawcy :

- w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

- w wysokości 30% w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancyjnego przedmiotu  zamówienia

lub

w całości po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia , po przedłożeniu przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej o wartości 10% wartości  umowy brutto na okres  gwarancji.

3.     Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie

protokołu końcowego odbioru robót i raportu zapłaty należności podwykonawcom, płatną w terminie 30

dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4.     Zamawiający dokona zatrzymania zapłaty z końcowego rozliczenia o wartość należności podwykonawcom

wynikającej z raportu zapłaty.

- § 8

      - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w ST, dokumentacji technicznej i SIWZ.

      - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed dostawą na plac budowy jakość i standard materiałów.

- § 9

            - Z dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy placu budowy do zakończenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania , zapewnić warunki bezpieczeństwa dla pracowników własnych i osób przebywających na terenie budowy oraz ubezpieczyć budowę  przed rozpoczęciem budowy. Dokument potwierdzający ubezpieczenie na czas trwania umowy z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku ze zdarzeniami losowymi, w tym obejmujące między innymi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa powstałe w związku  z prowadzonymi robotami, nieszczęśliwe wypadki pracowników i osób trzecich na kwotę  min. 500.000 zł   Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

            - W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

            - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru robót.

- § 10

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

      - Bez odrębnego żądania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest przekazać przed wbudowaniem w stosunku do użytych materiałów certyfikat potwierdzający możliwość ich stosowania w budownictwie.

      - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawić mu do akceptacji próbki materiałów przeznaczonych do wykonani przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

      - Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

      - Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

- § 11

            - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.

            - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

            - Wykonawca może zatrudnić podwykonawcę tylko za zgodą Zamawiającego na zasadach art.6471 K.C.

            - Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a)        Informowania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w

terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- Informowania Inspektora Nadzoru o odbiorze robót  zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 12

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty - wzór karty gwarancyjnej precyzującej szczegółowe warunki gwarancji przygotowuje Wykonawca na etapie podpisania umowy i będzie on stanowił załącznik  do niniejszej umowy.

- Koszty eksploatacji wynikłe z warunków określonych  kartą gwarancyjną pokrywa Wykonawca.

- W dniu odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wypełnioną i podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli kartę gwarancyjną.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

1.      Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości :

-       0,05% ceny ofertowej za każdy dzień, jeśli ukończenie przedmiotu umowy jest późniejsze niż określony w niniejszej umowie  termin ukończenia

-      0,05% ceny ofertowej za każdy dzień zwłoki  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi ( gwarancji ) licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

2.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :

-    za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu części projektów  0,05% ceny za wykonanie obiektów lub robót , których projekt dotyczy ,  licząc od terminu umownego dostarczenia części projektów. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ceny ofertowej.

3.      Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

4.      Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

5.     Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

6.        W razie odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron zapłaci ona drugiej stronie karę umowną

w wysokości 5 % wartości umowy

7.     Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniające go w przypadku, gdy

kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy nie pokryją rzeczywistych strat strony.

§ 14

1.     Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

2      Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)      jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)     jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

3.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.      Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego:

  - Odbiór robót przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu:

- protokołów odbiorów częściowych,

- pozytywnych opinii instytucji zewnętrznych wymaganych  przepisami prawa 
( m.in. SANEPID, PIP, P.POŻ ),

- zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach ,

- atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych podczas odbioru wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

  - Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa z § 15 niniejszej Umowy.

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

  - Protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy zostanie podpisany przez Zamawiającego po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad oraz uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o użytkowaniu przedmiotu zamówienia.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 16

1.    Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

a)  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)  upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c)   gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e)   Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż cztery tygodnie

2.   Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.      W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z winy drugiej strony,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4.  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5.     Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.3 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie  właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 18

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Wykaz załączników do Umowy wg kolejności ważności:

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót.

3.Dokumentacja projektowa.

4.Oferta przetargowa.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................

...........................................	...........................................

## Rozdział F

STANDARDOWE FORMULARZE

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby stron oferty z załącznikami |  |

(pieczęć wykonawcy lub wpisana pełna nazwa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

PRZETARG  NA REALIZACJĘ ZADANIA p.n.:

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW

INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO)

- Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością..

##### Oferujemy realizację zadania inwestycyjnego

za cenę ofertową

( netto  bez VAT) :  ............................................................................................................................................

( brutto z VAT) :  ............................................................................................................................................

słownie: ................................................................................................................................................

- Wskaźniki cenowe zastosowane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty:

- stawka r-g  ……..

- Koszty ogólne    …. % do R i S

- koszty zakupu  … % do M i Mp.

- zysk ….. % do R +s+KO

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w terminie  30 dni  od dnia składania ofert.

- W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie podanym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyborze oferty oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Proponowane  terminy :

- rozpoczęcia robót ……….

- zakończenia robót ………

- Zastrzegamy, że następujące dokumenty załączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz podawane do publicznej wiadomości:

na stronach…………………………………………………………………………………….

- Do oferty załączamy załączniki:

  - ……………………………………

  - ……………………………………

  - ……………………………………

  - ……………………………………………………..

  - ………………………………….

  - ………………………………….

  - ……………………………………

Wykonawca :

1.  Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.............................................................................................................................................

2.  Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.............................................................................................................................................

- Numer telefonu:  .......................................................

- Numer faxu :  ..........................................................

5.  Numer e-mail :  ..........................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

................................................

(podpis, pieczęć)

Data : .....................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy lub wpisana pełna nazwa wykonawcy)

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW

INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO)

ZAŁĄCZNIK Nr 1: "Oświadczenia wykonawcy "

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.  Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia, niezbędne do wykonania prac lub          czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.   Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a          także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

4.      Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.      Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie objętym realizacją umowy. Podczas wizji lokalnej

obejrzeliśmy teren i obiekty, gdzie mają być wykonywane roboty budowlane i uzyskaliśmy wszystkie         niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.

6.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji     Istotnych Warunków Zamówienia w tym  z wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7.    Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji robót    w określonym         czasie.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w "FORMULARZU OFERTOWYM"

(ofercie) są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy lub wpisana pełna nazwa wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Tabela elementów robót”

BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEGO WODY OPADOWE Z TERENÓW

INWESTYCYJNYCH PODSTREFY NOWA SÓL K-S SSE.S.A. ZLOKALIZOWANYCH NA POŁUDNIE OD RZEKI CZARNA STRUŻKA

W NOWEJ SOLI (DZ. NR 14/11, 14/4, 14/5, 22/1, 52/11, 52/1, 57/2, 64/4, 64/7, 52/9, 57/4, 59/4 OBR. 6 NOWA SÓL - MIASTO)

- Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe …………………………………………………..

- Roboty ziemne.……………………………………………………………………………

- Kanalizacja deszczowa.…………………………………………………………………..

- Przekraczanie przeszkody(rzeczka).……………………………………………………

Razem ………………………………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

..................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................